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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»





ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ

TMHMA :    OIKONOMIKOY                                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ : 21032046170 - 171

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:5283/709949                                                 XAIΔΑΡΙ   24/4/2013
               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

                                  (συλλογή  κλειστών προσφορών)
                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ

                                     4.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου Φ.Π.Α.

	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
                ΝΑΙ


	     ΔΕΙΓΜΑ
        ΟΧΙ
	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

	
	
	         30/4/2013
               ΚΑΙ   

       ΩΡΑ  10.00 πμ

	              ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΠΥΥ 2012
                    50413200-5 KAE 0889
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ


                                          Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

              ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/25-5-89).

4. Την με αριθ. Πρωτ. 3567/09-05-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1585 Β/10-05-2012) ,έγκρισης του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012,των μονάδων υγείας.

5. Τη με αριθ. Πρωτ. 6881/3-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας.
6. Την με αρ. 28/19-2-2013 απόφαση της ΕΠΥ

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4407/8-04-2013 έγγραφο του Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

8. Τη με αριθ. Πρωτ.  10475/18-04-2013 έγγραφο της 2ης ΔΥΠΕ .

                                 Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών κλειστών προσφορών,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών, για ένα έτος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ  1Ο 

   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

· Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

· Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.

· Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

· Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.

· Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς από το νοσοκομείο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τρεις (3) μήνες , εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από την λήξη της αρχικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα κατόπιν προγραμματισμού και όταν παρίσταται ανάγκη θα συμπληρώνονται με έκτακτες .

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία)

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά εφαρμογή κατά μήνα και θα αναλύεται ως εξής: 

Α)  Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Β)  Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

Στην αμοιβή του Εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσεως έξοδα,  δαπάνες χημικών προϊόντων, αμοιβές προσωπικού του συνεργείου, προσωπικό με το οποίο δεν θα υπάρχει σχέση προκτήσεως με το Νοσοκομείο, ο Εργολάβος ευθύνεται αστικά και ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί.

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

  Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, τη πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή  του Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

  Τον Εργολάβο  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ  3,% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ  χαρτοσήμου 2,4%.

2. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

3. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας.

4. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο 

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των 4.000,00€ ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α. 
1) ΑΡΘΡΟ 9Ο 

2) Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

3) Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    

                                                                                           ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΪΟΣ
           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄  
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

         ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Α. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης  που είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, περιγράφεται το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τις επισκέψεις του συντηρητή  και τις έκτακτες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται, προκειμένου τα συστήματα πυρανίχνευσης να λειτουργεί σωστά. 

Στο Νοσοκομείο μας υπάρχουν τα εξής κτίρια τα οποία διαθέτουν σύστημα πυρανίχνευσης.

Κτίρια του Νοσοκομείου

	ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
	37 πυρανιχνευτές

	ΤΑΡΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΗ
	48 πυρανιχνευτές

	ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 
	40 πυρανιχνευτές

	ΣΥΓΓΡΕΙΟ
	31 πυρανιχνευτές 

	ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
	28 πυρανιχνευτές

	ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ
	40 πυρανιχνευτές

	ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ
	40 πυρανιχνευτές

	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΠ.ΕΚΠ.(ΞΕΝ.50 ΑΤ.)
	51 πυρανιχνευτές

	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΠ.ΑΠΟΚ.(ΕΡΓΑΣΤ.)
	20 πυρανιχνευτές

	ΞΕΝΩΝΑΣ 16 ΑΤΟΜΩΝ
	30 πυρανιχνευτές

	ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ
	29 πυρανιχνευτές 

	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
	20 πυρανιχνευτές


Το κάθε κτίριο έχει ένα κέντρο ελέγχου 10 ζωνών εκ των οποίων βρίσκονται σε ενέργεια περίπου 5 ζώνες. 

1 μπουτόν συναγερμού

1 σειρήνα συναγερμού.

Συνολικά έχουμε περίπου:

Πυρανιχνευτές   τεμάχια περίπου 420

Μπουτόν            τεμάχια 24

Σειρήνες             τεμάχια 12

Κέντρα ελέγχου  τεμάχια 12

Β. Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης

Το συνεργείο που θα αναλάβει τη συντήρηση θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο σ’αυτόν τον τομέα και να προσκομίσει δικαιολογητικά στα οποία θα αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του σε ανάλογες εργασίες.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τα εγχειρίδια συντήρησης των εγκατεστημένων υλικών.

Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί: 

Α)’Ελεγχο των πινάκων πυρανίχνευσης 4 φορές ανά έτος

Β)’Ελεγχο των ζωνών ανίχνευσης 4 φορές ανά έτος

Γ)’Ελεγχο όλων των  butons  αναγγελίας πυρκαγιάς 4 φορές ανά έτος

Δ)’Ελεγχο όλων των σειρήνων 4 φορές ανά έτος

Ε)’Ελεγχος όλων των μπαταριών 4 φορές ανά έτος 

ΣΤ) Θα γίνεται αποσύνδεση , καθαρισμός, επανατοποθέτηση και έλεγχος όλων των ανιχνευτών 2 φορές ανά έτος.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σε διαστήματα ισοκατανεμημένα κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει άμεσα τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν για συντήρηση και επισκευή βλαβών των συστημάτων το κόστος των οποίων θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κατάλογος τιμών των σημαντικότερων υλικών και ανταλλακτικών θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου συντηρητή  και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη  στην αξιολόγησή του. 

Ο συντηρητής θα προσκομίζει καρτέλα ελέγχου ή θα τηρεί βιβλίο στα οποία θα αναγράφονται οι πραγματοποιηθείσες εργασίες και οι τυχόν παρατηρήσεις σύμφωνα με τις αναλυτικές διαδικασίες συντήρησης. Αυτά θα παραδίδονται στον υπάλληλο της Υπηρεσίας που θα οριστεί για αυτό τον σκοπό.

Στην περίπτωση κατά την οποία θα κληθεί ο συντηρητής από την Υπηρεσία για επισκευή βλάβης που προέκυψε στα συστήματα πυρανίχνευσης , αυτή θα αποκαθίσταται εντός 3 ωρών. Στην περίπτωση κατά την οποία η βλάβη δεν μπορεί αποδεδειγμένα να αντιμετωπισθεί άμεσα δίδεται προθεσμία 12 ωρών έως την αποκατάστασή της. 
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει πλάνο αποτύπωσης των οδεύσεων των γραμμών πυρανίχνευσης, στα κτίρια  που δεν υπάρχει  και θα τοποθετηθεί δίπλα στον πίνακα πυρανίχνευσης  μέσα σε πλαστικοποιημένο χαρτί.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση του δικτύου πυρανίχνευσης του κάθε κτιρίου θα ενημερώνεται και το πλάνο.  

Πριν από την υποβολή προσφορών απαιτείται να γίνει οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων από τους ενδιαφερομένους.-

                                                            Η Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ 
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