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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ .ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                                   ΧΑΪΔΑΡΙ   29/03/2013
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ: 210 5404170-171
                                 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α.ΣΑΪΤΗ
                         
ΑΡ. ΠΡΩΤ.4003/708667      
                                            

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :20.006,82 € ΣΥΜ/ΝΟΥ  ΦΠΑ       ( ΚΑΕ 1311)
                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Έχοντας υπόψη:

1/ Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ.»

2/ Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007).

3/Το Π.Δ.  60/07  (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007) 
4/ Τις διατάξεις του Ν.4052/2012 παρ.7 του άρθρ.14 σχετικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών 

5/ Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 παρ. 11 του άρθρ. 27
6/ Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α.<<ΔΡΟΜΑΚΑΪΤΕΙΟ>>(ΦΕΚ 386/Β/25-5-89).                                                

7/ Απόφαση Δ.Σ. 2157/21-03-2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
                                       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ– (κωδικός κατηγορίας Δημόσιου Λογιστικού  1311) όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

	ΤΟΠΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



	Ψ.Ν.Α.   

   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»    

     ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343          

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
	09/04/2013
ΩΡΑ 13:00 μ.μ.

     
	ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
	10/04/2013
ΩΡΑ 10: 00 π.μ.


Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.και με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν :

1) Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στη προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι :

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικό , βιομηχανικό και βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Η τιμή θα δοθεί κατά μονάδα είδους και θα αναλύεται ως εξής:

α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στην συμφωνηθείσα προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτή με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  και με δικαίωμα παρατάσεως της συμβάσεως μέχρι τρεις μήνες, με μονομερή απόφαση του Νοσοκομείου.
Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται, θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των  τεσσάρων ημερών από της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Η  εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα  γίνεται  με   τακτικό    χρηματικό   ένταλμα, το οποίο  θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού προηγουμένως αυτός εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η πληρωμή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την προσκόμιση στην υπηρεσία μας του τιμολογίου πώλησης

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται:

α)Τιμολόγιο του προμηθευτή,

β)  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό ,που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 2,4% (Π.Δ. 422/81).

Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 55 Ν.2238/94).

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των  τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων έξι  ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (35.306,82) € συμ/νου Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ,ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.).

Το παράρτημα Α (Ποσότητα και Τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

                                                         ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
	
	


	                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
	
	
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ

	Α/Α
	ΚΩΔ SAP (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	
	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	1
	30015729
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 5ml
	ΤΕΜ
	20.000
	
	700,00
	 Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:                                                                                                                                             1) Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο οποιοδήποτε υλικό και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό συλικονισμένο καουτσούκ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνης στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. 
2)Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων.
3)Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. 
4)Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Υπουργικής απόφασης Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91). Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη ¨Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεύδη . Εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά. 
5)Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 13485:2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
6)Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού για την σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό. 
7)Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
8)Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έλεγχοι κατά την παραλαβή Μακροσκοπικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. Έλεγχος στειρότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ. Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή.

	2
	30015726
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 10ml
	TEM
	20.000
	
	1200,00
	

	3
	30015728
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 20ml
	ΤΕΜ
	3.000
	
	300,00
	

	4
	30015730
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΥ ΣΤΟΜΙΟ 60 cc ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
	TEM
	1.500
	
	350,00
	

	5
	30015731
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝ. Μ/Χ
	ΤΕΜ
	3.000
	
	500,00
	

	6
	30015701
	ΟΥΡ/ΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ
	TEM
	5.000
	
	1400,00
	Απλοί ουροσυλέκτες μιας χρήσεως . Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:                                                                                        1) Να είναι χωρητικότητας 2000cc  2) Να έχουν διαβάθμιση ανα 100ml  3) Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας  4) Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100εκ ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα.   5) Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας   6) Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. 7) Να έχουν βαλβίδα κένωσης του σάκου, ασφαλούς και εύχρηστου                                                                                                                                                                                                                                     1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
2.    Οι προσφερόμενοι ουροσυλλέκτες  πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996.
3.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i.      Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
ii.     Το υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη
iii.    ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
iv.   η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
v.    η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
vi.   τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
vii.  κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
4.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
5.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
6.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	60011660
	ΓΑΝΤΙΑ LATEX M/X (S. M. L. XL.)
	ΤΕΜ
	270.000
	
	11.700,00
	Γάντια ελαστικά μ/χ εξεταστικά, μεγεθών small-medium-large-extra large.Μεγάλης αντοχής , υποαλλεργικά ελαφρώς πουδραρισμένα, για εύκολο φόρεμα. Με ημερομηνία παραγωγής να είναι μικρότερη των 6 μηνών από την ημ/νία παράδοσης. Κάθε παρτίδα συνοδεύεται από πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των προτύπων EN 455-1 ks EN 455-2.Με πιστοποίηση CE. Κουτί των 100τεμ

	8
	30015685
	ΚΥΠΕΛΛΑ Νο 655 ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ 150ml
	ΤΕΜ
	1.000
	
	80,00
	Μη αποστειρωμένα ημιδιαφανή των 150ml  με βιδωτό πώμα, ανθεκτικά και ετικέτα για αναγραφή των στοιχείων.

	9
	30015686
	ΚΥΠΕΛΛΑ Νο 656 ΚΑΛΙΕΡΓ. ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤ 150ml
	ΤΕΜ
	1.000
	
	120,00
	Αποστειρωμένα ανά ένα, ημιδιαφανή, των 100 ml με βιδωτό πώμα, ανθεκτικά και ετικέτα για αναγραφή των στοιχείων.

	10
	30015386
	Καθετήρας Foley
	ΤΕΜ
	100
	
	38,00
	Καθετήρες folley 2-way απλοί

	11
	30015387
	Καθετήρας Levin
	ΤΕΜ
	50
	
	10,90
	Καθετήρες LEVIN από PVC, ανοιχτού άκρου ακτινοσκιεροί βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως 75 cm, ατραυματικοί ανοιχτού άκρου με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη από 6-21 Μ.Χ., αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία, απυρογενείς, μη τοξικοί.Νο 14, 16, 18,20

	12
	30015388
	Καθετήρας Αερίων 
	ΤΕΜ
	100
	
	26,00
	

	13
	30015390
	Καθετήρας Nelaton
	ΤΕΜ
	20
	
	2,16
	Καθετήρες NELATON αποστειρωμένοι μ/χ σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό, συμπαγές ατραυματικό κυστικό άκρο, με ευρείες οπές και σε μεγέθη από 8-24Ch, 

	14
	30015389
	Καθετήρας Αναρόφησης
	ΤΕΜ
	20
	
	2,56
	Καθετήρες αναρρόφησης  αποστειρωμένοι μ/χ σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό, συμπαγές ατραυματικό κυστικό άκρο και μήκος 50-60εκ, με ευρείες οπές και σε μεγέθη από            8-24Ch

	15
	30015391
	Καθετήρας Σιλικόνης
	ΤΕΜ
	150
	
	237,00
	Καθετήρες folley 2-way αποστειρωμένοι σιλικόνης, με πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας για Luer-lock άκρο σύριγγας. Μεγέθη :14-22 Ch



	16
	30015403
	Φλεβοκαθετήρες
	ΤΕΜ
	600
	
	115,20
	Φλεβοκαθετήρας με πώμα ασφαλή βαλβίδα μη παλινδρόμησης  για χορήγηση φαρμάκων και ελαστικά φτερά στήριξης,  Να διατηρεί την ελαστικότητα και το σχήμα χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή. Να είναι ιστoσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 41/2 έτη από της παραλαβής.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.Να μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών λόγω θρομβοφλεβίτιδας τοπικών λοιμώξεων και απόφραξης του καθετήρα. Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. 

	17
	30015378
	Βελόνες σακχάρου αίματος
	ΤΕΜ
	15.000
	
	525,00
	 μ/χ, ατομ. συσκ.Να φέρουν το σήμα CΕ προδιαγραφές ασφαλείας λειτουργικότητας. Συσκευασία των 100 τεμ.

	18
	30015379
	Βελόνες συριγγών 
	ΤΕΜ
	8.000
	
	137,60
	 μ/χ, ατομ. συσκ.Να φέρουν το σήμα CΕ προδιαγραφές ασφαλείας λειτουργικότητας. Συσκευασία των 100 τεμ.

	19
	30015399
	Πεταλούδες ενδοφλέβιες
	ΤΕΜ
	200
	
	9,40
	μ/χ αποστειρωμένες διάφορα νούμερα

	20
	30014089
	ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 21G μ/χ αποστειρωμένες
	Τεμ. 
	8.000
	
	800,00
	Βελόνες αιμοληψίας - Διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο κάλυμμα για λόγους ασφαλείας

	21
	30014087
	Πεταλούδες αιμοληψίας διατρήσεως σωληναρίων κενού 21G
	Τεμ. 
	200
	
	80,00
	Πεταλούδες βελόνες, μ/χ αποστειρωμένες με βελόνα μη αποκολούμενη, με σύστημα αποστείρωσης εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

	22
	30014088
	Πεταλούδες αιμοληψίας διατρήσεως σωληναρίων κενού 23G
	Τεμ. 
	800
	
	300,00
	Πεταλούδες βελόνες, μ/χ αποστειρωμένες με βελόνα μη αποκολούμενη, με σύστημα αποστείρωσης εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

	23
	30015381
	Επίδεσμοι γάζας 
	ΤΕΜ
	300
	
	49,80
	10cm X 4μέτρα περίπου σε συσκευασία των 20 τεμ

	24
	30015382
	Επίδεσμοι ελαστικοί
	ΤΕΜ
	600
	
	90,00
	ελαστικοί 10cm X 4μέτρα περίπου σε συσκευασία των 20 τεμ

	25
	30015363
	Oxyzene
	Lt
	40
	
	150,00
	 

	26
	30015380
	Γάντια χειρουργικά 
	ΤΕΜ
	400
	
	83,20
	Γάντια χειρουργικά σε ζεύγη υποαλλεργικά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως με σύστημα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγεθών 6 1/2 , 7 , 7 1/2, 8, 8 1/2. Από φυσικό LATEX, ανατομικό σχήμα , χαμηλής περιεκτικότητας σε πούδρα, υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	30015402
	Ταινίες σακχάρου αίματος
	ΤΕΜ
	7.000
	
	1000,00
	Ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/κουτιά των 50 ταινιών (με δωρεά από την μειοδότρια εταιρεία τουλαχιστον 30 τεμ τουλάχιστον οργάνων μέτρησης σακχάρου) 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	20.006,82
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